中国（江苏）自贸区连云港国际医药创新产业园一期6＃厂房10KV配电增容工程物资采购高低压柜及辅材项目采购招标公告

1. 招标条件

本招标项目中国（江苏）自贸区连云港国际医药创新产业园一期6＃厂房10KV配电增容工程物资采购高低压柜及辅材项目采购招标人为连云港市工业投资集团有限公司，招标项目资金来自企业自筹，出资比例为100%。该项目已具备招标条件，现进行公开招标。

2. 项目概况与招标范围

2.1招标范围：中国（江苏）自贸区连云港国际医药创新产业园一期6＃厂房10KV配电增容工程物资采购高低压柜及辅材项目采购，具体详见采购需求。

2.2交货地点：连云港市（具体按招标人指定地点）。

2.3交货期：自合同签订之日起20日内。

2.4 质保期：验收合格之日起1年；

2.5标段划分：1个标段。

2.6招标控制价：103.7598万元。

2.7质量标准：合格，并符合国家现行产品验收合格标准。

2.8采购需求

对项目采购需求部分的询问、质疑请与招标人联系，由招标人负责答复。

| 序号 | 货物名称 | 规格要求 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6GP01/08高压柜 | KYN28/800-*1500*2300 含铜母线，具体按设计图纸要求进行配置 | 台 | 2 | 详见图纸 |
| 2 | 6GP02/07高压柜 | KYN28/800-*1500*2300 含铜母线，具体按设计图纸要求进行配置 | 台 | 2 | 详见图纸 |
| 3 | 6GP03/06高压柜 | KYN28/800-*1500*2300 含铜母线，具体按设计图纸要求进行配置 | 台 | 2 | 详见图纸 |
| 4 | 6GP04/05高压柜 | KYN28/1000*1800*2300 含铜母线，具体按设计图纸要求进行配置 | 台 | 2 | 详见图纸 |
| 5 | 1/2DP1低压柜 | MNS/1000*1000*2200 含铜母线，具体按设计图纸要求进行配置 | 台 | 2 | 详见图纸 |
| 6 | 1DP2低压柜 | MNS/1000*1000*2200 含铜母线，具体按设计图纸要求进行配置 | 台 | 1 | 详见图纸 |
| 7 | 1DP3/4 2DP2/3低压柜 | MNS/1000*1000*2200 含铜母线，具体按设计图纸要求进行配置 | 台 | 4 | 详见图纸 |
| 8 | 1DP5/2DP4低压柜 | MNS/1000*1000*2200 含铜母线，具体按设计图纸要求进行配置 | 台 | 2 | 详见图纸 |
| 9 | 1DP6低压柜 | MNS/600*1000*2200 含铜母线，具体按设计图纸要求进行配置 | 台 | 1 | 详见图纸 |
| 10 | 1DP7低压柜 | MNS/600*1000*2200 含铜母线，具体按设计图纸要求进行配置 | 台 | 1 | 详见图纸 |
| 11 | 1DP8低压柜 | MNS/600+1000*2200 含铜母线，具体按设计图纸要求进行配置 | 台 | 1 | 详见图纸 |
| 12 | 1DP9低压柜 | MNS/600*1000*2200 含铜母线，具体按设计图纸要求进行配置 | 台 | 1 | 详见图纸 |
| 13 | 1DP10低压柜 | MNS/600*1000*2200 含铜母线，具体按设计图纸要求进行配置 | 台 | 1 | 详见图纸 |
| 14 | 2DP5低压柜 | MNS/600*1000*2200 含铜母线，具体按设计图纸要求进行配置 | 台 | 1 | 详见图纸 |
| 15 | 2DP6/7低压柜 | MNS/600*1000*2200 含铜母线，具体按设计图纸要求进行配置 | 台 | 2 | 详见图纸 |
| 16 | 2DP8低压柜 | MNS/600*1000*2200 含铜母线，具体按设计图纸要求进行配置 | 台 | 1 | 详见图纸 |
| 17 | 2DP9低压柜 | MNS/1000*1000*2200 含铜母线，具体按设计图纸要求进行配置 | 台 | 1 | 详见图纸 |
| 18 | 2DP10低压柜 | MNS/600*1000*2200 含铜母线，具体按设计图纸要求进行配置 | 台 | 1 | 详见图纸 |
| 19 | 负控双电源箱 | 铁皮喷塑，厚1.2mm ,长60cm*高80cm*深20cm，具体按设计图纸要求进行配置 | 套 | 1 | 详见图纸 |
| 20 | 电缆桥架 | XQJ-C-800*200*2mm，含水平弯、三通、弯头等配件及配套盖板、隔板、连接片、接地线、螺丝螺帽等 | 米 | 50 | 按实结算，含安装 |
| 21 | 电缆桥架 | XQJ-C-400*200*2mm，含水平弯、三通、弯头等配件及配套盖板、隔板、连接片、接地线、螺丝螺帽等 | 米 | 25 | 按实结算，含安装 |
| 22 | 桥架 | 200*100mm，厚1mm,铁镀锌，含水平弯、三通、弯头等配件及配套盖板、隔板、连接片、接地线、螺丝螺帽等 | 米 | 20 | 按实结算，含安装 |
| 23 | 低压密集型母线槽 | 3150A，4相,(含始端箱、配套支吊架）、详见图纸 | 米 | 4 | 按实结算，含安装 |
| 24 | 软连接 | 铁皮喷塑，厚1.2mm ,长60cm*高80cm*深20cm，具体按设计图纸要求进行配置 | 套 | 2 | 按实结算，含安装 |
| 1-24项报价含材料装卸费用 品牌要求：配电设备及元器件：常开、大全、华源、鸿雁、天水二一三 - 招标将实行主材准入制度。主要设备、材料必须在招标人提供的品牌或厂家范围内进行选择，或选择不低于招标人提供的品牌，否则招标人有权拒绝该材料在本项目中使用。 品牌的选择与认定：投标人在投标时应明确所选的厂家品牌产品。投标人所投产品品牌可在招标文件列明的品牌范围内选择一种，也可选择与招标文件列明的品牌为同一档次或不低于招标文件列明的品牌档次的产品。投标人拟选择推荐的厂家或品牌以外的产品，应满足招标文件中提出技术标准和质量要求（附产品详细技术参数证明），并在投标文件递交截止时间前由招标人书面同意并加盖公章。 注意：招标人同意书原件复印件须装订在投标文件中。 |  |  |  |  |  |

3. 投标人资格要求

3.1资格要求：依法设立、具有独立承担民事责任的能力，提供营业执照复印件并加盖公章。

3.2 财务要求：财务状况良好，没有处于被责令停业或破产状态，且资产未被重组、接管和冻结。提供2022年度或2023年度的财务审计报告或财务报表复印件(成立不满一年的可不提供）。

3.3投标人业绩：2021年1月1日至投标文件递交截止时间期间，投标人具有高低压柜销售业绩。注：投标人应提供能证明业绩的合同复印件并加盖公章，有效合同以合同签订时间为依据，合同关键页复印件（包括合同名称、合同金额、合同标的、签字盖章页）。

### 3.4信誉要求：

（1）按照《关于在招标投标活动中对失信被执行人实施联合惩戒的通知》要求，进一步加强在招标投标活动中对失信被执行人实施联合惩戒。被人民法院列为失信被执行人的不得参与投标，各投标人应通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或中国执行信息网查询被列为失信被执行人情况，提供相关查询截图并加盖投标人单位章。

（2）投标单位须提供承诺，承诺近三年投标人及其法定代表人无行贿犯罪记录，如经查不实则无条件放弃投标、中标资格，并承担相关责任及由此造成的一切后果。

（3）未被有关行政部门暂停投标资格，或被有关行政部门暂停投标资格期限已满。

3.5投标人所销售的同类型产品在使用中无重大事故和不良投诉（提供承诺书并加盖公章，格式自拟）。

3.6其他要求：①法定代表人为同一个人的两个或两个以上法人不得同时投标；母公司与其全资子公司和/或控股公司不得同时参加投标。

### 3.7本项目不接受联合体投标。

4. 招标文件的获取

时间：2024年08月14日至2024年08月21日18:00:00止（北京时间）

方式：获取招标文件须提供以下材料

潜在投标人应将单位介绍信或法定代表人授权委托书原件扫描件、法定代表人身份证原件扫描件和经办人身份证原件扫描件、企业营业执照原件扫描件发送至采购代理机构邮箱（2528389565@qq.com）。

招标文件售价：300元/份。

潜在投标人应在投标截止时间前随时查看“江苏省招标投标公共服务平台”中有关该项目的答疑和相关内容。否则，由此引起的投标损失自负。

本次招标采用资格后审方式进行资格审查。能够购买招标文件并不代表资格审查合格，招标人、招标代理机构对此不承担任何责任。开标后由评标委员会按照招标文件规定的标准和方法进行资格审查。

- 投标文件的递交

递交截止时间：2024年08月26日10:00（北京时间）；

递交地点：连云港市海州区秦东门大街兴亿达大厦东厅14楼会议室。

- 开标时间及地点

开标时间：2024年08月26日10:00（北京时间）；

开标地点：连云港市海州区秦东门大街兴亿达大厦东厅14楼会议室。

- 发布媒介

本项目在江苏省招标投标公共服务平台、连云港市工业投资集团有限公司官网、工业投资集团供电工程分公司官网同步发布。

- 联系方式

招标人：连云港市工业投资集团有限公司供电工程分公司

地  址：连云港市高新区花果山大道109号

联系人：杨工

电话：19901572048

招标代理机构：中企华建友工程管理有限公司

地址：连云港市海州区秦东门大街兴亿达大厦东厅14楼会议室

联系人：陈工

电话：0518-85837858