- 徐南供电所关于库房备用物资采购环网及箱变项目（二次）招标公告

一、招标条件

本次招标项目: 徐南供电所关于库房备用物资采购环网及箱变项目（二次）;

编号:物资-2024（内） ;

项目业主:连云港市工业投资集团供电工程分公司，

资金来源:自筹;

招标人为连云港市工业投资集团。

项目已具备招标条件，现对该项目采购进行公开招标。

二、项目基本情况

1.项目名称：徐南供电所关于库房备用物资采购环网及箱变项目（二次）

2.合同服务期（质保期）：1年

3.交货期：2024年11月15日之前到货

4.质量标准∶符合国标

5.采购内容：

| 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 箱式变电站 | 详见图纸 | 套 | 2 | 主要设备与元器件品牌推荐：常熟开关、上海人民（上联）、大全凯帆、伊顿辉能或同等以上品牌 |
|  | 高压进线辅柜 | HXGN，柜体厚度不低于2mm（包括隔板），详见图纸 | 台 | 2 |  |
|  | 高压出线柜 | HXGN，柜体厚度不低于2mm（包括隔板），详见图纸 | 台 | 2 |  |
|  | 低压进线柜 | GGD，柜体厚度不低于2mm（包括隔板），详见图纸 | 台 | 2 |  |
|  | 低压出线柜 | GGD，柜体厚度不低于2mm（包括隔板），详见图纸 | 台 | 2 |  |
|  | 低压电容柜 | GGD，柜体厚度不低于2mm（包括隔板），详见图纸 | 台 | 2 |  |
|  | 箱变外壳 | 详见图纸 | 台 | 2 |  |
|  | 干式变压器 | SCB13-800/10/0.4 | 台 | 2 | 变压器推荐江苏华鹏、南京大全、徐州天宏、常州天铂、江苏亚威或同等以上品牌 |
| 2 | 10kV高压计量环网 | 详见图纸 | 台 | 1 | 主要设备与元器件品牌推荐：常熟开关、上海人民（上联）、大全凯帆、伊顿辉能或同等以上品牌 |
| 明细： | 高压进线柜 | HXGN，柜体厚度不低于2mm（包括隔板），详见图纸 | 台 | 1 |  |
|  | 高压计量柜 | HXGN，柜体厚度不低于2mm（包括隔板），详见图纸 | 台 | 1 |  |
|  | 高压进线柜 | HXGN，柜体厚度不低于2mm（包括隔板），详见图纸 | 台 | 1 |  |
|  | 高压PT柜 | HXGN，柜体厚度不低于2mm（包括隔板），详见图纸 | 台 | 1 |  |
|  | 高压出线柜 | HXGN，柜体厚度不低于2mm（包括隔板），详见图纸 | 台 | 1 |  |
|  | 高压出线柜 | HXGN，柜体厚度不低于2mm（包括隔板），详见图纸 | 台 | 2 |  |
|  | 外壳 | 详见图纸 | 台 | 1 |  |

- 备注：
 招标将实行主材准入制度。主要设备、材料必须在招标人提供的品牌或厂家范围内进行选择，或选择不低于招标人提供的品牌，否则招标人有权拒绝该材料在本项目中使用。

- 品牌的选择与认定：投标人在投标时应明确所选的厂家品牌产品。投标人所投产品品牌可在招标文件列明的品牌范围内选择一种，也可选择与招标文件列明的品牌为同一档次或不低于招标文件列明的品牌档次的产品。投标人拟选择推荐的厂家或品牌以外的产品，应满足招标文件中提出技术标准和质量要求（附产品详细技术参数证明），并在投标文件递交截止时间前由招标人书面同意并加盖公章。

注意：招标人同意书原件复印件须装订在投标文件中。否则招标人有权拒绝该材料、设备在本项目中使用。

1-2项报价须包含材料装卸费用

6、采购预算：人民币499200.00元

三、投标人的资格要求：

1.投标人须为中华人民共和国境内注册的独立法人单位，具备独立订立和履行合同的能力（请提供营业执照复印件加盖公章）；

2.投标人三年内无不良信誉记录（国家企业信用信息公示系统网址：http://www.gsxt.gov.cn/index.html），在信用中国网站中未被列入失信被执行人名单，网址：http://www.creditchina.gov.cn/（请提供网站截图加盖公章）；

3.投标人应为一般规模纳税人并有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录(请提供2023年-2024年内三个月税收【税款所属日期】和三个月公司社保缴费证明材料加盖公章)；

4. 投标人在近三年内（2021年-至今）具有与本次招标项目类似业绩不少于2项，单项金额不低于45万元（请提供合同及发票复印件加盖公章，原件备查）；

5. 投标人处于正常的生产经营状态且在经营范围内；

6. 投标人具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

7. 本项目不接受联合体投标、投标人必须整包投标。

四、获取招标文件

自2024年10月14日至2024年10月18日17时00分，请投标人将企业营业执照、授权委托代表身份证扫描件及投标人联系方式发送至lyggtgdzcb@163.com。招标人收到邮件后将招标文件发送给投标人。

五、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1、截止时间为：2024年10月23日09时30分，逾期发送的报价文件，招标人不予受理。

2、递交地点（线上开标）：以电子邮件方式报至lyggtgd@163.com（邮箱名称字母全部为英文小写）。

3、开邮箱时进行摄像，如报价单位需要，提供影像资料。

开标地点：连云港市高新区花果山大道109号工投供电十二楼1215资产部

- 六、资格审查

本项目实行资格后审，投标人需在投标文件里提供资格条件内容的相关资料，否则将导致资格审查不通过。

- 评标方法

- 本项目采用经评审的最低评标价法。

八、公告期限

自本公告发布之日起05天。

九、其他补充事宜

1.本次投标文件制作份数要求：

投标文件份数：电子档扫描件1份。

2.本项目收取投标保证金。保证金缴费凭证需装订在投标文件内。

本次投标保证金金额为人民币玖仟元整（￥9000.00元整），投标保证金必须在投标文件提交截止期前一个工作日17：00前交至连云港市工业投资集团供电工程分公司账户，本项目不接受现金、支票、汇票等形式的保证金，请备注投标供应商名称与项目名称。

投标保证金接收人：连云港市工业投资集团有限公司供电工程分公司。

开户行：江苏银行新浦支行

账号：11220188000102963

投标保证金必须从企业的法人基本存款账户缴纳，以个人、企业的办事处、分公司、子公司名义或从他人账户、投标人企业的其他账户缴纳的投标保证金无效。

投标保证金的退还：本项目确定中标人并发布中标通知书后5个工作日内,无息原账号退回。

3.本项目以投标总价作为评分标准，招标文件中的分项报价，投标人不得有缺漏项，如有缺漏项将按无效标处理。

十、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名  称：连云港市工业投资集团有限公司供电工程分公司

地  址：连云港市花果山大道109号

联系人：杨超    电  话：19901572048

- 项目负责人信息

名  称：连云港市工业投资集团有限公司供电工程分公司

地  址：连云港市花果山大道109号

联系人：周国成   电  话：13337867666

连云港市工业投资集团有限公司

2024年10月14日